Компрессорная станция РКТ-300-8-150мед

| № п/п | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Компрессор |  |
| 1.1 | Компрессор поршневой безмаслянный производительность, л/мин | 580 |
| 1.2 | Максимальное давление, МПа | 0,8 |
| 1.3 | Производительность при давлении 5 Бар, не менее, л/мин | 380 |
| 1.4 | Регулировка давления воздуха на выходе регулятором давления LR-1/4-d-mini | имеется |
| 1.5 | Компрессор двухмоторный | имеется |
| 1.6 | Осушитель рефрижераторного типа GDD0035 | имеется |
| 1.7 | Минимальный размер частиц, улавливаемых фильтром, не более, мкм (комплект фильтров серии LF) | 0,01 |
| 1.8 | Система автоматического сброса конденсата с фильтров при помощи клапанов поплавкового типа SGC20 | имеется |
| 1.9 | Объем ресивера, не менее, л | 150 |
| 1.10 | Влажность воздуха на выходе при температуре окружающей среды 20°С, не более, % | 11 |
| 1.11 | Уровень шума, на более, дБ | 76 |
| 1.12 | Габаритные размеры компрессора, не более, мм | 1300х620х860 |
| 1.13 | Потребляемая мощность, не более, кВт | 3 |
| 1.14 | Вес, не более, кг | 145 |