| 6. Свидетельство об упаковывании НАВЕСНОЙ ПРИБОРНОЙ ПОЛКИ ГАКЕ 02.00.00 ________________________________ наименование и обозначение изделия ___________________________________________________________ Упакован ____________ЗАО «Альтернативная наука»____________ наименование или код изготовителя согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации. _Начальник отдела сбыта_ ______________ __Макарова Г.Ф.__ должность личная подпись расшифровка подписи 200 . . 7. Свидетельство о приемке НАВЕСНОЙ ПРИБОРНОЙ ПОЛКИ ___________________________ наименование и обозначение изделия ___________________________________________________________ принят в соответствии с КД и признан годным для эксплуатации. Начальник ОТК МП _____________________ __________________ личная подпись расшифровка подписи _________________________ год, месяц, число 8. Предприятие изготовитель ЗАО «Альтернативная наука», г. Санкт – Петербург, ул. Прилукская, дом 22, лит Б, тел. ( 812 ) 767-03-88, факс ( 812 ) 767-03-86 1. Общие указания 1.1.Настоящий паспорт предназначен для обеспечения эффективной и безопасной эксплуатации полки ГАКЕ -02.00.00 2. Назначение Полка предназначен для крепления на основной рельс настенной консоли и установки на полку КНД медицинских приборов. .3. Технические данные 3.1. Габаритные размеры полки ГАКЕ 02.00.00 - 420 х 400 х 188 мм. 3.1.1. Вес не более 2,8 кг 3.2. Максимальная нагрузка на полку 15кг. 3.3. Условия эксплуатации полки КНД - номинальное значение температуры, С . . . . . . . . . . . . . . .10  35, - относительная влажность, % .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80, - давление, гПа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7001060. 3.3.2. Наружные лакокрасочные покрытия полки соответствуют требованиям для покрытий класса III по ГОСТ 9.2. Покрытия устойчивы к дезинфекции 3% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа “Лотос” в соответствии с ОСТ 42-21-2. 3.3.3. Условия хранения полки соответствуют требованиям ГОСТ 15150 для условий группы “2”. Хранение должно осуществляться в таре изготовителя. 4.Комплектность В комплект поставки полки входят: - полка ………….……………………....................................................1 - кронштейн полки .…………………… ...............................................2 - планки из нержавеющей стали .…………………………………………...2 - винты мебельные М4x10…………….………………………………………4 - винты стопорные ……………………………………………………………..2 - упор ……………………………………………………………………………..2 - паспорт ГАКЕ 02.00.00. ПС......................................................................1 5. Устройство Монтаж полки выполняется в соответствии с рис.1 5.1. К полке п.4 снизу присоединить кронштейны п.1 , предварительно установив на них пластины из нержавеющей стали п.5 (совместить отверстия кронштейна , пластины и полки см .А ). Закрепить обечайку на кронштейнах мебельными винтами М 4 – п.8 5.2. Ввернуть в кронштейны упоры п.2. 5.3. Установить полку на рельсе и зафиксировать стопорными винтами п.6 (см А) 5.4. Отрегулировать положение полки на рельсе упорами п.2. |  | ЗАО ”Альтернативная наука” УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ЗАО ”Альтернативная наука” Князев А.В. НАВЕСНАЯ ПРИБОРНАЯ ПОЛКА Паспорт ГАКЕ 02.00.00.ПС Рис.1 |
| --- | --- | --- |